**Außschreibungstext**

**mobiheat MH320QF2 | 320 kW Heizmobile**

Das Heizmobil MH320QF2 ist eine mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 320 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Der doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin dient zur Brandschutzsicherung, der Spezial-Heizkessel ist für erhöhte Anforderungen geeignet. Mithilfe der verbauten Tankheizung wird die interne Sicherheits-Öltankanlage bei Temperatur gehalten. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit normalem Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Integriert ist ein Ölbrenner, optional ist allerdings ein Gasbrenner möglich.  
  
Die mobiheat smart App bietet weitere praktische Features: Mit automatischer Störungsmeldung und Statusanzeige der verschiedenen Parameter wird der reibungslose Prozess sichergestellt, sowie im schlimmsten Fall auftretende Probleme schnell entlarvt. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

Mietkonditionen:

* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
* Inklusive Anschlusskabel 20 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Mittel ab 130 kW bis 350 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MH320QFV | 1.975,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MH320QFVT8 | 104,00 |
| Monatsgrundmiete | MH320QFVM | 3.228,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MH320QFVT31 | 78,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCV | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCVM | 55,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Schlauchbrücke DN50, 0,75 m | MHSBV | 20,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Schlauchbrücke DN50, 0,75 m | MHSBVM | 77,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Abgasschalldämpfer DN250, 300 kW | MHAGS250V | 78,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Abgasschalldämpfer DN250, 300 kW | MHAGS250VM | 313,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010V | 7,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010VM | 28,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor | MHSTMV | 67,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor | MHSTMVM | 268,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage 3-fach Verteiler, Storz C DN50/3xGeka DN25, VL/RL | MHLV3V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage 3-fach Verteiler, Storz C DN50/3xGeka DN25, VL/RL | MHLV3VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage 6-fach Verteiler, Storz C DN50/6xGeka DN25, VL/RL | MHLV6V | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage 6-fach Verteiler, Storz C DN50/6xGeka DN25, VL/RL | MHLV6VM | 55,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Brennstoffmanagement Heizöl EL 1 Liter - Tagespreis auf Anfrage | MHOILBV | 2,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Fernüberwachung | MHFUEWV | 139,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Fernüberwachung | MHFUEWVM | 385,00 |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobiheat 300 kW | MHIBN300 | 301,00 |
| Heizölmenge EL für IBN 200l MHOIL200 | MHOIL200 | 3,00 |