**Außschreibungstext**

**mobiheat MHL70-150 | 70/150 kW Lüftungsgeräte**

Das mobile Lüftungsgerät MHL70-150 ist ein transportabler Lüfter mit 150 kW Heiz- und 70 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet. Das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen. Der Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden. Am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht. Die Stromversorgung mit 400 Volt und ein Luftdurchsatz von bis zu 7.000 m³/h sind beim Lüfter möglich. Das Gerät ist zur Innen- und Außenaufstellung geeignet und Luftschläuche können angeschlossen werden.

Mietkonditionen:

* Nur mit einer Wärme- oder Kältezentrale mietbar
* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Anschlusskabel 20 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Mittel ab 130 kW bis 350 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MHL70-150V | 779,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MHL70-150VT8 | 43,00 |
| Monatsgrundmiete | MHL70-150VM | 1.376,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MHL70-150VT31 | 34,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCV | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCVM | 55,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Ausblaskopf für Lüfter 70-150 kW | MHL70-150AKV | 57,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Ausblaskopf für Lüfter 70-150 kW | MHL70-150AKVM | 170,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Luftschlauch Ø 525 mm, 7,6 m | MHLS525V | 20,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Luftschlauch Ø 525 mm, 7,6 m | MHLS525VM | 77,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 400 V 16 A, 10 m | MHEVK1016V | 9,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 400 V 16 A, 10 m | MHEVK1016VM | 37,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 400 V 16 A, 20 m | MHEVK2016V | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 400 V 16 A, 20 m | MHEVK2016VM | 55,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobiheat Lüftungsgerät 70-350 kW | MHLIBN300 | 115,00 |