**Außschreibungstext**

**mobiheat MD600F | 600 kg/h Dampfanlagen**

Die mobile Dampfzentrale MD600F ist eine fahrbare und sofort betriebsbereite Dampfanlage auf einem Tandemanhänger für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb. Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Die mobilen Dampfzentralen sind nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet, um einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb zu garantieren.

Häufige Einsatzgebiete: Heizbetrieb durch Bedampfung (z.B. Gebäude mit Dampfheizung), Entkeimung (z.B. Getränkeindustrie, Brauereien, Trinkwasseranlagen), Luftbefeuchtung (z.B. Autoindustrie), Reinigung (z.B. in Wäschereien, Bügeln), Materialbearbeitung (z.B. Holz-/Papierindustrie, im Boots-, Möbel- und Instrumentenbaufacilisi), Kochen (z.B. Großküchen, Kantinen, Lebensmittelhersteller), Sterilisation & Desinfektion (z.B. in Krankenhäuser, Pflegeheime, Gärtnereien gegen chemieresistente Nematoden), Vulkanisierung (z.B. Autoreifenhersteller)

Mietkonditionen:

* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Anschlusskabel 20 m
* Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m Dampf/Kondensat
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Groß ab 360 kW bis 2.500 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MD600V | 3.836,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MD600VT8 | 397,00 |
| Monatsgrundmiete | MD600VM | 12.813,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MD600VT31 | 374,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete MHEVK1032 Kabel 400 V/32 A, 10 m | MHEVK1032V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete MHEVK1032 Kabel 400 V/32 A, 10 m | MHEVK1032VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete MHEVK2032 Kabel 400 V/32 A, 20 m | MHEVK2032V | 16,00 |
| Monatsgrundmiete MHEVK2032 Kabel 400 V/32 A, 20 m | MHEVK2032VM | 64,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Brennstoffmanagement Heizöl EL 1 Liter - Tagespreis auf Anfrage | MHOILBV | 2,00 |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobiheat Dampfzentrale | MDIBN | 1.331,00 |